Comment protéger une installation électrique ?

Dans les maisons ou les entreprises, le courant électrique fourni par EDF arrive dans un boitier appelé tableau. Il contient des appareils de protection dont nous allons découvrir le rôle au travers de ces objectifs :

- Savoir mettre en œuvre expérimentalement la loi d’additivité des intensités dans un circuit en dérivation,

- Savoir comment protéger une installation des surintensités (protection des biens),

- Connaître le rôle du disjoncteur différentiel et de la prise de  terre (protection des personnes).

I] Quel montage dans la maison, série ou dérivation ?

- Proposition : ………………………………………………………………………………..

- Citer deux arguments justifiant votre choix :

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- Donner la liste du matériel nécessaire à la vérification expérimentale de vos arguments :

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- Représenter le schéma de votre montage en incluant les appareils de mesure :

Schéma

Résultats

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

- Expliquer votre protocole expérimental (ce que vous souhaitez faire et vérifier) :

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- Les résultats valident-ils vos arguments et donc votre proposition initiale ?

………………………………………………………………………………………………..

II] Quels sont les risques si on branche trop de récepteurs sur la même ligne ?

- Proposition : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- Représenter le schéma du montage qui permet de vérifier votre proposition :

Schéma

Résultats

Voir document 1

- Les mesures effectuées concordent-elles avec votre proposition ?

………………………………………………………………………………………………..

- Citer la loi que la mesure des intensités des courants dans chaque branche permet de vérifier :

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

III] Comment protéger les biens contre les surintensités ?

- Proposition : ………………………………………………………………………………..

- Répondre à l’activité du livre p 38  (Hachette 2nde Bac Pro 2009 Durandeau) :

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

IV] Comment protéger les personnes contre les défauts électriques ?

- Voici une vue partielle d’un tableau électrique :

- Quelle sont les deux éléments qui interviennent dans la protection des personnes ?

………………………………………………………………………………………………..

- Compléter le tableau ci-dessous et le document 2  à partir de l’observation de l’expérience réalisée

avec la maquette "sécurité électrique" :

| Situation | Déclenchement du disjoncteur |  | Danger pour l’homme |  | Comparaison de IP et IN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oui | Non | Oui | Non |  |
| Pas de défaut Pas de prise de terre |  |  |  |  |  |
| Défaut Pas de prise de terre |  |  |  |  |  |
| Défaut Prise de terre |  |  |  |  |  |

- Rayer les mentions inutiles du texte suivant :

Si un appareil électrique comporte un défaut d’isolement, l’intensité du courant IN dans le fil de neutre est égale à/différente de l’intensité du courant IP dans le fil de phase.

La différence d’intensité sera détectée par le disjoncteur divisionnaire/différentiel si l’installation (ligne et appareil à carcasse métallique) comporte une prise de terre/bonne isolation.

Document 1

Intensités dans un circuit en dérivation – protection des biens

12V/25W

12V/40W

Le thermomètre mesure la température à la surface d’un des fils de la ligne principale (tenu avec du ruban adhésif). On observe ainsi un des effets du courant électrique : l’effet Joule (transformation de l’énergie électrique en chaleur). Un deuxième thermomètre, non en contact avec le circuit, sert de référence à cause des perturbations dues à la chaleur et au rayonnement des lampes).

Les ampèremètres mesurent les intensités des courants qui traversent les lampes et la ligne principale.

Protocole : On mesure l’intensité du courant dans la ligne principale ainsi que sa température de surface. On s’attend à une augmentation de ces deux grandeurs avec le nombre de lampes. De plus, les différentes mesures d’intensités permettront de vérifier leur loi d’additivité.

Résultats avec une lampe :

| T (°C) initiale | I (A) ligne principale | I1 (A) Lampe 12V/25W | Durée (min) | T (°C) finale du fil | T (°C) finale de référence | T (°C) du fil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Résultats avec deux lampes :

| T (°C) initiale | I (A) ligne principale | I1 (A) Lampe 12V/25W | I2 (A) Lampe 12V/40W | Durée (min) | T (°C) finale du fil | T (°C) finale de référence | T (°C) du fil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Document 2

Disjoncteur différentiel et prise de terre – protection des personnes

P

N

N

Disjoncteur

différentiel

500 mA

Carcasse métallique

Pas de défaut

Pas de prise de terre

Indiquer en bleu

la circulation du courant

IP - IN = …..

Défaut

Pas de prise de terre

P

N

N

Disjoncteur

différentiel

500 mA

Carcasse métallique

Ajouter le défaut et la mise à la terre

Indiquer en vert

la circulation du courant

Défaut

Prise de terre

P

N

N

Disjoncteur

différentiel

500 mA

Carcasse métallique

Ajouter le défaut

Indiquer en rouge

la circulation du courant

IP - IN …….

Ajouter le défaut et la mise à la terre

Indiquer en vert

la circulation du courant

Signaler la disjonction

IP - IN …….

Retrouvez cette expérience sur http://www.mathsc-bonmatin.fr/monsite/sciences/files/Seconde/secu.php