Quelle est la relation entre P et m ?

Situation : Regarder l’extrait de Tintin :

https://www.youtube.com/watch?v=NWB2Q7QicvQ

Est-ce que la masse du « costume du Capitaine Haddock » est la même sur la Terre et sur la Lune ?

Sa figure sera-t-elle plus facile à réaliser sur la Terre ou sur la Lune ?

Problématique : Y a-t-il un lien entre le poids et la masse ?

Au collège vous avez vu une formule entre le poids P et la masse m, cochez la formule qui vous paraît exacte :

Proposer une expérience à réaliser pour vérifier votre choix.

………………………………………………………………..découper……………………………………………………………

Préparation du montage :

- Installer le capteur force sur la potence

- Le relier à la tablette sur le port n°1

- Ouvrir le logiciel Milab

- Dans la colonne de gauche, menu Capteurs, vérifier le capteur Force est sélectionné

- Cliquer sur la pastille bleue et faire les réglages suivants :

- Appuyer sur l’écran pour fermer.

- Cliquer sur la pastille verte (à côté de Capteurs)

- Faire les réglages ci-contre :

Acquisition des mesures :

- Choisir un premier objet.

- Relever sa masse, en kg, avec la balance.

- Suspendre votre objet au crochet du dynamomètre

- Sur la tablette, cliquer sur la flèche verte.

- Ecrire la masse (en kg) de votre objet puis valider avec la flèche verte.

Attention pour les nombres décimaux utiliser la touche point.

- Cliquer sur l’onglet pipette  pour faire la mesure.

- Refaire le même protocole avec d’autres objets.

- Lors de la dernière mesure, rester appuyé 3 secondes sur l’onglet pipette.

- Que remarquez-vous sur les points ?

Exploitation des mesures :

- Cliquer sur le graphique.

- Sélectionner fx en haut à droite.

- Cliquer sur la pastille à côté de Divise ou Multiplie (en fonction de la formule choisie):

- Faire les réglages ci contre et appuyer sur OK.

- Cliquer sur l’onglet tableau pour afficher le tableau de valeurs et décocher l’onglet graphique :

- Observer les valeurs de la dernière colonne du tableau et confirmer ou infirmer la formule choisie et répondre à la problématique.

Mémo pour le prof :

Faire un étalonnage manuel et verrouiller en amont