CME5	Comment doser l’acide chlorhydrique ? / NOTICE TABLETTE EINSTEIN POUR LE DOSAGE

Objectif : Retrouver la concentration inconnue d’acide chlorhydrique.

Capteur : Un capteur pH. Une sonde pH-métrique. La tablette Einstein, logiciel MILAB

Paramétrage : brancher le capteur pH et allumer la tablette. Lancer MILAB

1	S’assurer que le capteur pH est sélectionné
2	Cliquer sur le bouton vert du taux d’échantillonnage puis sélectionner un échantillonnage manuel en ayant nommé la valeur manuelle Vb (en mL).	Sortir en cliquant sur la flèche
3	L’acquisition est lancée.

Manipulation :

1	S’assurer que Vb = 0 et valider cette valeur.	puis
2	Recommencer pour différents volumes en suivant l’évolution de la courbe pour s’assurer des zones de virage.	On valide le dernier point et on arrête / l’acquisition en cliquant longuement sur la pipette.

Résultat : On observe une courbe pH métrique caractéristique du dosage d’un acide fort par une base forte.

Exploitation : Cliquer sur fx en haut à droite et choisir Dérivée.

Après validation des paramètres, on obtient la courbe dérivée de la courbe de dosage.
Le volume équivalent est Ve ( dans ce cas Ve= 10 mL, on déduit la concentration Ca = 0,08 mol/L)