## Feuil1
Equipements Mathématiques Physique Chimie
Lot de 16 calculatrices graphiques
3 lampes différentes (LED, incandescence et fluo)
Accessoires loi de Lenz (pendule de Waltenhofen…)
Agitateur magnétique à vitesse variable
Aiguilles aimantées sur pivot (lot de 6) Pôle nord fléché de préférence.
Aimant néodyme fer bore en forme de barreau Section de l'ordre de 10 x 20 mm et une longueur de 100 mm environ.
Alimentation alternative 6 V ou 12 V Courant de sortie mini 2,5 A.
Alimentation continue réglable 0 - 15 V ou 0 - 30 V Courant de sortie mini 2,5 A. Protection électronique des sorties, de préférence avec limitation d'intensité.
Ampoule à décanter
Appareil pour l'étude des forces concourantes et parallèles
Atténuer une onde sonore par transmission
Balance précision 1 g portée supérieure à 500 g
Balancier sur support magnétique
Banc à coussins d'air
Banc optique complet du type "optimum 1,2m" comprenant un banc profilé, 1 lanterne LED, condenseur, alimentation, écran gradué, jeu de 4 lentilles, miroirs, jeu d'objets métal…
Barreau magnétique droit avec anneau
Bobine d’inductance Bobine d'inductance variable de 0,13 à 1,1 H environ. Raccordement par bornes de sécurité de 4 mm de Ø.
Boîte de masses à crochet
Boîte de masses à crochets. Série de 11 masses totalisant 500 g
Boîte de modèles moléculaires
Bruleur de laboratoire
Caméra numérique (webcam)
Capteur CO2mètre Air/Eau
Capteur ExAO ampèremètre
Capteur ExAO pression absolue
Capteur ExAO pression relative
Capteur ExAO voltmètre
Capteurs de température ExAO
Caractériser l’accélération et la vitesse d’un objet se déplaçant en ligne droite
Caractériser la pression dans un fluide immobile
Caractériser la propagation d'un signal sonore
Caractériser le réseau triphasé
Caractériser quantitativement une solution aqueuse
Caractériser un champ magnétique
Caractériser une onde électromagnétique
Caractériser une solution acido-basique
Cellule pH-métrique pour ExAO
Chambre sourde (malette isolée phoniquement…)
Chariot élévateur
Choisir une source lumineuse
Chronomètre digital
Cloche à vide
Coffret optique complet (source lumineuse, lames à faces parallèles, prismes, filtres colorés, diaphragmes, miroir…)
Colorimètre
Comprendre les avantages et les inconvénients de la combustion du carbone et des hydrocarbures
Compteur d’énergie
Condensateurs de filtrage 100, 1000 et 2200 µF
Conductimètre
Conductiscope
Cuve étroite de visualisation
Décrire la matière à l'échelle macroscopique
Décrire le transport de masse et de volume par un fluide en mouvement
Densimètre gradué 1000 à 1500g/mL
Densimètre gradué 650 à 1000g/mL
Détecteur monoxyde de carbone
Déterminer l'action d'un détergent ou d’un savon
Diapason à branches
Disque de Newton manuel
Distinguer énergie et puissance électrique
Distinguer les trois modes de transfert thermique
Distinguer pression et force pressante
Dynamomètre type peson ou hélicoïdal monté sur aimant
Electrodes avec bornes (cuivre, zinc, plomb, fer)
Emetteurs et récepteurs à ultrasons Ensemble permettant d'étudier la propagation, la réflexion, la réfraction, la diffraction, les interférences d'une onde ultrasonique
Ensemble "étude des moments" composé d'un corps aimanté de forme quelconque perforé et muni d'une règle graduée, de 4 poulies aimantées et d'un lot de fils et de 10 goujons à placer sur le corps.
Ensemble de fonctionnement d'un accumulateur (boitier étanche, accumulateur au plomb…)
Ensemble Loi de Laplace Appareil pour l'étude de l'action d'un champ magnétique sur une portion de circuit parcouru par un courant. Ensemble comprenant : un fil vertical, un rail de Laplace avec un axe cylindrique, une roue de Barlow. Prévoir un aimant en U pour créer le champ magnétique.
Entonnoir pyrex
Eprouvette forme haute 2000 mL
Etoile 4 métaux
Evaluer la puissance consommée par un appareil électrique
Expérience loi de Lenz (cylindre acier, cylindre aimanté…)
Exploiter la force d'Archimède
Feuilles pour CCM
Fibre optique didactique droite
Filtres RVB
Générateur de fonctions (GBF) 1 Hz à 1 MHz.(avec amplificateur BF incorporé)
Générateur triphasé GT1A 6 / 9 V - 1 A
Haut-parleur
Imageur thermique
Joulemètre
Kit complet
Kit pile Daniell comprenant: Ensemble complet comprenant : - 1 bécher en verre 600 mL - 1 électrode cylindrique de zinc - 1 électrode cylindrique de cuivre - 1 vase poreux - Cordons de sécurité
Kit préparation nylon
Laser rouge
Laser vert
Logiciel de pointage pour la mécanique avec ExAO
Lot de 4 ressorts avec repérage couleur
Lot de câbles électriques
Lot de dipôles (résistances, lampes T.B.T. avec support adapté, thermistances, photorésistances, petits moteurs...)
Lot de lentilles
Lot de masses identiques
Lot de seringues de diamètres différents
Lot de têts à combustion
Lot de volumes identiques
Lunettes, blouses et gants de protection
Luxmètre ou capteur ExAO Modèle simple. Plage de mesure : 0 - 20 000 lux en plusieurs gammes.
Malette "transfert d'énergie thermique" composée d'une malette adiabatique, de deux blocs acier et de deux blocs aluminium
Manoscope à membrane élastique, avec manomètre à liquide pour estimer la pression dans un liquide
Maquette "chambre sourde"
Maquette "vitesse du son" connectée
Maquette Base de sustentation 3D
Maquette Centre de gravité
Maquette constante solaire et effet de serre
Maquette Conversions électromécaniques - Moteurs à courant continu
Maquette fibroptonic (émetteur, récepteur, fibre optique)
Maquette pour vérifier simplement la loi de Mariotte P.V = Cte
Maquette pression surface comportant 3 seringues et 3 plateaux de diamètres différents
Matériaux étude de la résistance thermique (lot de 4 plaques de différentes matières solantes)
Microphone et cordon adaptateur micro-oscilloscope.
Mini Maquette de l'œil
Mini thermomètre infrarouge
Minimiser les transferts thermiques pour économiser l'énergie
Modéliser la matière à l'échelle microscopique
Montage réactionnel complet à reflux
Moteur sur support
Moteur triphasé TBT
Multimètre numérique
Obtenir de l’énergie électrique par induction électromagnétique
Obtenir de l’énergie mécanique à l’aide d’un moteur électrique synchrone ou asynchrone
Obtenir l’équilibre d’un solide en rotation autour d'un axe fixe
Obtenir un courant continu à partir d'un courant alternatif et inversement
Œil démontable
pH-mètre de table - Gamme de mesure : 0 à 14 unités pH. - Précision : > 0,02 unité pH. Avec électrodes combinées ou séparées et support adapté pour électrodes
Platine triphasée (représentation didactique des couplages étoile et triangle)
Pont de diodes 1000 V / 5 A
Prévoir une réaction d’oxydoréduction et protéger les métaux contre la corrosion
Produire une image
Produire une image en couleur
Rails de Laplace complet
Réaliser des analyses physico-chimiques
Réaliser des synthèses en chimie organique
Rhéostat, 10 Ω - 5 A ou équivalent, équipé de bornes de sécurité.
Rhéostat, 100 Ω - 2 A ou équivalent, équipé de bornes de sécurité
Solénoïde long avec sorties intermédiaires.
Sonomètre numérique à pile ou capteur ExAO : Gamme de mesure : 35 à 130 dB environ. Pondération : courbes de réponse A et C. Fonction mémorisation du niveau sonore maximum. Sortie analogique pour enregistrement ou traitement informatique des mesures
Spectrophomètre
Spectroscope à main
Stocker l'énergie à l'aide d'un système électrochimique
Support magnétique pour dynamomètres ci-dessus
Système d'acquisition et capteurs de tension et de courant pour ExAO
Teslamètre avec sonde à effet Hall
Thermomètre
Thermomètre infrarouge
Transformateur modulaire Il est composé d'un circuit magnétique démontable et d'un jeu de bobines interchangeables à point milieu permettant les rapports de transformation simples. Les diverses caractéristiques (nombres de spires, Ø du fil, intensités maximales et valeurs de résistance) sont marquées sur les bobines. Accessoires : - une spire creuse pour montrer le principe du four à induction, - une bobine de 5 spires en fil de gros diamètre muni d'électrodes de cuivre pour montrer le principe de la soudure électrique par point.
Transmettre l’information
Transporter l’énergie sous forme électrique
Trompe à vide
Tube atténuation phonique
Utiliser le rayonnement thermique et comprendre l’origine de l’effet de serre atmosphérique
Vase de Mariotte
Verrerie usuelle et jaugée : verre à pied, tube à essais, becher, réfrigérant, burette manuelle, burette automatique, pipette jaugée, fiole jaugée, éprouvette graduée, …
Verrierie complète estérification
Verrierie complète saponification
Voir les objets nettement
Wattmètre